Автономная некоммерческая организация

дополнительного профессионального образования «Парус»

Перечень документации по пожарной безопасности

| № п.п. | Наименование документа, основание | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Раздел 1 1 Общие требования пожарной безопасности |  |
| 1 | Документы, подтверждающие право владения, использования, распоряжения эксплуатируемыми зданиями (сооружениями) при осуществлении своей деятельности ГК РФ | Обязательное |
| 2 | Техническая документация на эксплуатируемые здания и сооружения (проектная документация или, в случае отсутствия, - технический паспорт) МДС 13-14.2000 (прил. №1) Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений (утв. пост. Госстроя СССР от 29.12.1973 г №279) | Обязательное |
| 3 | Декларация пожарной безопасности Ст.ст. 6, 64 ФЗ от 22.07.08 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пр. МЧС России от 24.02.2009 №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» | Обязательное |
| 4 | Инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с п.п. 460-462 Постановления №390 (в отношении каждого объекта в т.ч. отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения) п. 2, 461-462 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 5 | Приказ «О назначении ответственных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности» п. 4 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 6 | Приказ «О пожарно-технической комиссии» (на объектах с массовым пребыванием людей, более 50 чел) п. 5 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | По решению руководителя |
| 7 | Расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ) производственных и складских помещений п. 20 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» СП 12.1313.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности | Обязательное |
| 8 | Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок п. 6 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» Наличие табличек: «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения» п. 14 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» Наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение (табличек) их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны п. 20 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» Наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности п. 33 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное Обязательное Обязательное Обязательное Обязательное |
| 9 | Планы эвакуации людей при пожаре (на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек) В соответствии с письмом МЧС России от 11.03.14 №19-1-13-969 Планы эвакуации при пожаре согласованию в территориальных органах госпожнадзора не подлежат. п. 7 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 10 | Акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) не реже 2 раза в год (при отсутствии сроков периодичности в инструкции завода-изготовителя) -акт проверки обработки испытательной пожарной лабораторией -сертификат огнезащитной обработки п. 21 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» ГОСТ | Обязательное |
| 11 | Акт эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (не реже 1 раза в 5 лет) п. 24 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 12 | Акт очистки систем вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов (не реже 1 раза в год) -договор на обслуживание; -паспорта систем вентиляции; -техническая документация по системам вентиляции п. 50 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 13 | Акт проверки исправности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода (не реже 2 раз в год (весной и осенью) п. 55 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 14 | Журнал учета проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей (ежемесячно) п. 59 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 15 | Акты приемки в эксплуатацию оборудования и систем противопожарной защиты (АУПТ, автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения) -проектно-сметная документация (акт обследования); -исполнительная документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров; -акт приемки установки в эксплуатацию; -паспорта на технические средства имеющейся установки; -ведомость смонтированного оборудования; -инструкция по эксплуатации установки пожарной автоматики; -регламент работ; -план-график ТО и ППР; -журнал учета работ по ТО и ППР установки пожарной автоматики; -график дежурства оперативного (дежурного) персонала; -журнал учета неисправностей установки; -должностные инструкции дежурного персонала, ответственного лица за ТО и ППР и обслуживающего персонала; -договор со специализированной организацией на ТО и ППР (при наличии) п. 63 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. | Обязательное |
| 16 | Договор на техническое обслуживание систем пожарной автоматики -копия лицензии обслуживающей организации п. 63 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 17 | Акт проверки исправности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) (не реже 1 раза в квартал) п. 61 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 18 | Инструкция диспетчерскому пункту (пожарному посту) о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. п. 63 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 19 | Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения п. 478 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 20 | Приказ «О назначении ответственного лица за приобретение, сохранность, перезарядку и контроль состояния огнетушителей» п. 478 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» п.4.1.32 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. | Обязательное |
| 21 | Пожарные сертификаты на первичные средства пожаротушения п. 70 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 22 | Акты проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств (не реже 1 раза в 3 года) п.2.12.17 ПТЭЭП | Обязательное |
|  | Обучение работников мерам пожарной безопасности |  |
| 1 | Программа вводного противопожарного инструктажа п.14 приказа МЧС РФ от 12.12.07 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | Обязательное |
| 2 | Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности п.10 приказа МЧС РФ от 12.12.07 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | Обязательное |
| 3 | Программа первичного противопожарного инструктажа п.18 приказа МЧС РФ от 12.12.07 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | Обязательное |
| 4 | График проведения повторного противопожарного инструктажа п. 23 приказа МЧС РФ от 12.12.07 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | Обязательное |
| 5 | Квалификационные удостоверения по пожарной безопасности ответственных за пожарную безопасность п. 37 приказа МЧС РФ от 12.12.07 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | Обязательное |
| 6 | Специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму по категориям обучаемых в организации (согласованные с отделом надзорной деятельности по г. Ульяновску тел. 41-03-80, пер. Пожарный, 4)) п. 53 приказа МЧС РФ от 12.12.07 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | Обязательное |
| 7 | Приказ «О назначении квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности» (если обучение проводится внутри организации) п.43 приказа МЧС РФ от 12.12.07 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | Обязательное |
| 8 | График проверки знаний требований пожарной безопасности п.45 приказа МЧС РФ от 12.12.07 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | Обязательное |
| 9 | Перечень контрольных вопросов (тестов) для проверки знаний требований пожарной безопасности п.49 приказа МЧС РФ от 12.12.07 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | Обязательное |
| 10 | Протокол заседания квалификационной комиссии по проверке знаний норм пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума п.41 приказа МЧС РФ от 12.12.07 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Методические рекомендации МЧС РФ по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум» | Обязательное |
| 11 | Материалы проведения практических противопожарных тренировок (не реже 2 раз в год) п. 12 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» Методические рекомендации МЧС РФ «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре» (Утв. МЧС РФ 04.09.2007 №1-4-60-10-19) | Обязательное |
| 12 | Уголок пожарной безопасности ст.37 ФЗ РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» | Обязательное |
|  | Раздел 2 1 Технические мероприятия пожарной безопасности |  |
| 1 | Наличие и оснащенность объектов первичными средствами пожаротушения: -огнетушители (прил. №1,2 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме») -пожарные щиты (прил. №5,6 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме») -пожарные краны (п. 57 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме») | Обязательное |
| 2 | Наличие и оснащенность объектов автоматическими средствами пожаротушения: -автоматические установки пожаротушения (АУПТ) и сигнализации (АУПС) (НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией») - | Обязательное |
| 3 | Наличие и оснащенность объектов системами оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре: -типы систем оповещения и управления эвакуацией (НПБ 104-03 «Нормы пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружения») | Обязательное |
| 4 | Противодымная защита (СНиП 21-01-07 Пожарная безопасность зданий и сооружений, п.4.2 «б», 4.15 СНиП 2.01.02-85 -проверка огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах; -лестничные клетки оборудованы дверями с устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах | Обязательное |
| 5 | Проверка качества огнезащитной обработки металлических конструкций здания (колонны, швеллеры), воздуховодов системы вентиляции (не реже 2 раз в год) п. 21 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» | Обязательное |
| 6 | Работы по очистке воздуховодов системы вентиляции от горючих отходов (не реже 1 раза в год) п. 50 Пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» |  |